ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ типа ПСВ

| Дата: * |  |
| --- | --- |
| Компания: * |  |
| Адрес: * |  |
| Контактное лицо: * |  |
| Должность: * | e-mail: @ |
| Телефон: | * |  |  |  |

Поля, отмеченные    *   , заполнять обязательно!!!

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (ПСВ) в котором заменяется трубная система |  |
| Основной фланцевый разъем: верхняя водяная камера - верхняя трубная доска - корпус |  |
| 1. Тип фланцев на водяной камере и корпусе: плоские - приварные или приварные встык |  |
| 2. Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев: с соединительным выступом или с выступом-впадиной |  |
| 3. Диаметр окружности расположения шпилек |  | мм |
| 4. Диаметр шпильки |  | мм |
| 5. Количество шпилек |  | шт. |
| 6. Толщина верхней трубной доски |  | мм |
| 7. Количество анкерных связей в водяной камере |  | шт. |
| 8. Диаметр анкерной связи |  | мм |
| 9. Диаметр расположения анкерных связей |  | мм |
| 10. Расстояние от нижней плоскости трубной доски до оси пароподводящего патрубка |  | мм |
| Фланцевые разъемы: нижняя водяная камера - нижняя трубная доска |  |
| 1. Тип фланца на водяной камере: плоский приварной или приварные встык |  |
| 2. Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев: с соединительным выступом или с выступом-впадиной |  |
| 3. Диаметр окружности расположения шпилек |  | мм |
| 4. Диаметр шпильки |  | мм |
| 5. Количество шпилек |  | шт. |
| 6. Толщина нижней трубной доски |  | мм |
| 7. Количество анкерных связей в водяной камере |  | шт. |
| 8. Диаметр анкерной связи |  | мм |
| 9. Диаметр расположения анкерных связей |  | мм |

Примечания:

- При возникновении вопросов по заполнения опросного листа, обращаться по тел. +7 495 204 29 64

- Заполненный опросный лист направлять на e-mail: info@oooboiler.ru