| Заказчик: |
| --- |
| Дата: * |  |
| Компания: * |  |
| Адрес: * | Индекс: |
| ИНН |  |
| Контактное лицо: * |  |
| Должность: * | e-mail: @ |
| Телефон: | * | Факс:* |  |  |

Поля, отмеченные    *   , заполнять обязательно!!!

| Наименование | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- |
| Теплоноситель (пар, вода) * |  |  |
| Температура на входе, С° * |  |  |
| Температура на выходе, С° * |  |  |
| Рабочее давление, МПа (кг/см2) * |  |  |
| Макс. допустимая потеря давления, МПа (кг/см2) * |  |  |
| Качество воды (сетевая, водопроводная, котловая, конденсат, продувочная и д.р.) * |  |  |
| Расход, м3/час * |  |  |
| Максимальная длина теплообменника, м: |  |
| Примечание: |  |
| Примечание: в случае, если теплоносителем является насыщенный пар, его температуру допускается не указывать. |

Заполненный опросный лист просьба выслать по e-mail: info@oooboiler.ru