ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДБОРА КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

| Дата: * |  |
| --- | --- |
| Компания: * |  |
| Адрес: * |  |
| Контактное лицо: * |  |
| Должность: * | e-mail: @ |
| Телефон: | * |  |  |  |

Поля, отмеченные    *   , заполнять обязательно!!!

| Наименование | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- |
| Мощность (Гкал / кВт) |  |
| Расход, м3/час |  |  |
| Теплоноситель ( пар / вода / гликоли / др.) * |  |  |
| Температура на входе, °С * |  |  |
| Температура на выходе, °С * |  |  |
| Рабочее давление, МПа (кг/см2) * |  |  |
| Макс. допустимая потеря давления, м. вод. ст (кг/см2) * |  |  |
| Максимальная расчетная температура, °С |  |  |
| Максимальная длина теплообменника, м |  |
| Примечание: |  |
| В случае применения специфических сред, заполните следующую таблицу: Греющая среда Нагреваемая среда Физические свойства среды при 3-х температурах Физические свойства среды при 3-х температурах 1. Температура °С 1. Температура °С 2. Плотность кг/м3 2. Плотность кг/м3 3. Удельная теплоемкость кДж*кг*К 3. Удельная теплоемкость кДж*кг*К 4. Теплопроводность Вт/м*К 4. Теплопроводность Вт/м*К 5. Динамическая вязкость сПз 5. Динамическая вязкость сПз |

Примечания:

- В случае, если теплоносителем является насыщенный пар, достаточно указать его давление

- Чем длиннее теплообменник, тем он дешевле

- При возникновении вопросов по заполнения опросного листа, обращаться по тел. +7 495 204 29 64

- Заполненный опросный лист направлять на e-mail: info@oooboiler.ru